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Numer artykułu: M/116
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	PĘTLA GLISSONA
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	Pętle Glissona stosuje się do wyciągu mięśni i kręgów szyjnych przy ich zmianach chorobowych.
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	(((
W skład pętli wchodzą:

· 2 opaski z linkami

· orczyk

· linka o długości 280 cm z regulatorami i dwoma bloczkami

· dwa wkręty - haczyki

(((

	ZOpaski należy założyć pod żuchwę i potylicę, linki zawiesić na orczyku, do którego zaczepić długą linkę. Na umieszczonych np.  w futrynie drzwi wkrętach – haczykach zawiesić bloczki wg. rysunku. Przeciwwagą pętli muszą być obciążniki o ciężarze zalecanym przez lekarza lub osobę prowadzącą rehabilitację. W czasie stosowania Pętli Glissona powinna być druga osoba, by w razie potrzeby służyć pomocą.  
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Internetowy katalog produktów rehabilitacyjnych


� HYPERLINK "http://www.rehabilitacja.ciechocinek.pl" ��http://www.rehabilitacja.ciechocinek.pl�








